| LEKZOEKER LC10 Leak Controller Traceergas lekzoeker LC10 voor het eenvoudig opsporen van (zeer) kleine lekkages. Lekdetector met 2 sensor elementen voor het selectief detecteren van waterstof. (traceergas is het veilige en goedkope formeergas) Microprosessor gestuurde unit. LED en digitale weergave van de concentratie waterstof (PPM en Vol%) Automatische nul zetting. Acoustisch signaal bij concentratie meting. (Kan uitgezet worden) Automatische sensor test. Achtergrondverlichting. Ingebouwde accu. Interface optie. Koffer en oplader LCD-display voor de volgende concentratie stappen: 1 groen operation 2 geel = 10 ppm 3 geel = 100 ppm 4 rood = 999...0,1 Vol% 5 rood = 1 Vol% |  |
| --- | --- |